## 工作表1
京东服务器BMC设置
序号 | 项目 | 描述 | 要求 | 备注 | 是否支持？ （Yes or Not） | 厂商反馈
9 | 服务相关设置 | BMC相关服务端口需要完整界面呈现，服务至少包括SSH，Web，IPMI，SNMP、KVM服务；要有带外命令开启、关闭这些端口 | 必选
15 | 硬件监控 | CPU的厂家、型号、频率、L1和L2 cache大小、在位和内部错误 | 必选 | 资产、状态信息使用带外工具非web方式提供。比如：ipmitool、redifish等工具。 告警信息（如：BMC能记录的所有日志）以snmptrap方式提供.提供解析告警的MIB文件。
|  | 内存的厂家、工作频率、标称频率、型号、容量、出错的状态（如：ECC、UECC） | 必选
|  | 硬盘（HDD）的厂家、接口类型、sn、容量、slot号要和服务器上的丝印槽位一致 | 必选
|  | SSD（SAS、SATA）需厂家、温度、容量、接口类型 | 必选
|  | 硬盘的Media Error Count、Other Error Count、Event Seq Number、Drive has flagged a S.M.A.R.T alert、Predictive Failure Count | 可选
|  | NVMe SSD需厂家、温度、寿命、容量、接口类型 | 必选
|  | 逻辑盘的容量、几个物理盘组成 | 必选
|  | 网卡的厂家、速率、型号、MAC地址、每个网口的链接状态 | 必选
|  | 风扇转速、健康状态 | 必选
|  | 电源厂家、FW版本、型号、整机当前功耗。电源本身是否有异常（如：电源的风扇、部件状态） | 必选
19 | 硬件监控 | BMC的日志需支持日志的一键式收集功能，命令行或工具进行收集 | 必选 | 有带外工具收集BMC所记录的所有日志， 如：ipmitool sel list、snmptrap
34 | 硬件监控 | 服务器BMC如果使用SNMP方式对外提供数据的： 1. 支持设定SNMP的community名称以及用户账号 2. 支持设定SNMP端口号，SNMP默认端口号为161 3. 默认SNMP的服务是打开的 4. 支持带内和带外对SNMP的配置进行修改 如果是其他的工具，需要提供服务器的BMC都默认可以使用状态和使用的UserGuide | 必选 | 以厂商提供的MIB，可以在服务端，以snmpget、snmpwalk方式从BMC中获取“硬件监控”要求中所列信息
35 | 硬件监控 | SNMP Trap出厂配置如下： 目的地址1：snmptrap.idc.jd.com 目的地址2：snmptrap.idc.jdcloud.com 目的端口：162 团体名（community name）：snmptrappfa1 所有级别告警、BMC的各种系统记录信息都发出 | 必选 | 1. 厂商提供带外的工具可以设置接收BMC的snmptrap的目的地址、端口号、团体名。并可以设置所有级别的告警、事件日志使用trap发出。 2. 提供服务器BMC IPMI trap和SNMM trap所对应的trap MIB文件。 3. MIB应可对所有trap OID对应事件进行准确解释，无错误或未知OID或位置随服务器BMC firmware有trap相关功能升级时及时提供新版本MIB文件 4. 每个trap日志需包括BMC的ip、级别、内容
39 | IPMI trap或SNMP trap告警功能 | 如服务器BMC同时支持IPMI trap或SNMP trap，将基于提供告警信息最丰富完善的方案评估该产品的该项技术先进性 | 必选
|  | SNMP Trap应支持v1或 v2或v3版本。如支持v3版本SNMP Trap最优 | 必选
|  | 服务器BMC支持设定SNMP trap的community名称以及用户账号 | 必选
|  | 服务器BMC支持设定SNMP端口号和SNMP端口号。默认值应为：snmp端口号 161, snmp trap端口号162 | 必选
|  | 如服务器BMC支持的SNMP trap 其trap community name（V3 对应为 用户名/密码）应与具备snmp get/set等权限的community name（V3 对应为 用户名/密码）不同 | 必选
|  | 如服务器BMC支持的SNMP trap版本为v3，其trap的用户账号应与具备snmp get/set等权限的用户账号不同 | 必选
|  | 服务器BMC需支持至少3个SNMP trap目标地址 | 必选
40 | BMC IPMI trap/SNMP trap配置软件 | 该软件可开启/关闭该服务器BMC SNMP trap功能； | 必选
|  | 该软件可配置该服务器BMC SNMP trap所有必要参数。如，trap目标IP，snmp trap版本，community name，用户名，密码等。 | 必选
|  | 该软件支持通过服务器BMC发送IPMI trap或SNMP trap测试事件通知 | 必选
|  | 该软件可支持(带内)和带外工作模式。 - 带内模式：在需配置IPMI Trap 或SNMP Trap的服务器上运行的操作系统下运行； - 带外模式：在管理工作站上运行，通过需设置IPMI Trap或SNMP Trap的服务器的BMC IP进行远程配置 | 必选
41 | BMC IPMI trap和SNMP trap告警要求 | Trap事件内容需包含清晰和详细的故障部件或位置，故障类型，故障严重程度和故障描述信息 | 必选
|  | Trap事件严重程度分类要求 （从高到低）： CRITICAL, MAJOR, MINOR, INFORMATIONAL | 可选 | 可接受三个分级
|  | 以下状态都应有Trap产生： - 正常状态变为异常状态； - 从异常状态恢复为正常状态； - 从低严重程度升级为高严重程度事件； - 从高严重程度降级为低严重程度事件； | 必选
|  | 需对如下项目的状态变化提供Trap; - 系统风扇在位、转速，健康状态和风扇冗余状态 - 系动电源模块在位，AC状态，DC状态，健康状态，和电源冗余状态； - 服务器关键部件温度，包含但不仅包含 CPU，内存条，硬盘，硬盘背板，主板，电源等； - 服务器进风口和出风口温度，服务器所处环境温度； - 服务器关键电压状态； - 服务器CPU在位，和健康状态。事件信息应指明CPU所在槽位，槽位信息应与该服务器产品手册CPU槽位序号以及主板CPU槽位丝网印标识一致。 - 服务器内存条在位，ECC告警和其它健康状态。事件信息应指明内存条所在槽位，槽位信息应与该服务器产品手册内存槽位序号以及主板内存槽位丝网印标识一致。 - 服务器磁盘（含硬盘和SSD）在位，工作状态和健康状态。事件信息应指明磁盘所在槽位，槽位信息应与该服务器产品手册硬盘槽位序号以及机箱硬盘托架槽位标识一致。 | 必选 | 故障变为正常需提供Trap